ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ»

(ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль»)

625058, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Сказочная, 26

Тел./факс: +7 (3452) 21-47-28  /  тел.: +7 (3452) 21-47-29  /   inbox@bigtaraskul.ru  /  www.bigtaraskul.ru

ОГРН: ‎1207200005726  /  ИНН: ‎7203500763 /   КПП: ‎720301001

| СОГЛАСОВАНО Главный инженер ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль» ______________С.Г. Володькин «______» ______________ 2020 г. |  | УТВЕРЖДАЮ Директор ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль» ________________О.В. Баранова «______» ______________ 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| Инструкция о мерах пожарной безопасности в промышленных складских помещениях ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль» № 11 |

Дата внедрения: «    »                    2020 г.

Тюмень

2020

Инструкция о мерах пожарной безопасности разработана в соответствии с Правилами противопожарного режима Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

1 Основные положения

  - Настоящая Инструкция устанавливает правила поведения людей, порядок содержания промышленных складских помещений ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль».

  - Лица допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

  - Для обеспечения противопожарного режима в промышленных складских помещениях ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль» необходимо соблюдать следующие требования:

- хранение складируемых материалов в складских помещениях должно осуществляться на стеллажах, в шкафах, на специальных настилах и поддонах, выполненных из металла или других негорючих материалов;

- хранение промышленных товаров, веществ и материалов необходимо осуществлять с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.);

- баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия;

- ЛВЖ и ГЖ должны содержаться в плотно закрывающейся металлической таре (емкостях) с указанием хранимого вещества;

- пролитая жидкость должна немедленно убираться при помощи песка или опилок, которые после употребления следует убрать из помещения;

- емкости с ЛВЖ и ГЖ должны устанавливаться в металлических шкафах или ящиках с крышками и замками, на металлических шкафах должны быть нанесены соответствующие предупреждающие надписи и знаки, указаны нормы хранения и лицо, ответственное за хранение;

- на открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается только в негорючих контейнерах;

- спецодежду хранить в специальных шкафах;

- промасленную ветошь, тряпки и горючие отходы хранить только в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками;

- регулярно удалять горючие отходы за пределы склада в специально отведенные для этого места;

- деревянные конструкции помещений должны быть обработаны огнезащитным составом, после обработки должен быть составлен акт о проведении работы подрядной организации;

- при бесстелажном способе хранения промышленные товары должны укладываться в штабели, напротив дверных проемов должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м., через каждые 6 м. в помещениях следует устраивать продольные проходы шириной не менее 1 м.;

- расстояние от складируемых товаров и оборудования до светильников должно быть не менее 0,5 м., до пожарных извещателей – 0,6 м., а до оросителей систем водяного пожаротушения – 1м.;

- на дверях складских помещений должны быть вывешены таблички с указанием категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений, а также класс зоны по Правилам устройства электроустановок;

- упаковочный материал и пустую тару необходимо выносить из помещений в отведенные места немедленно после ее освобождения;

- содержание помещений и рабочих мест в чистоте, мусор и отходы должны ежедневно выноситься в мусоросборники;

- наличие свободных проходов и проездов к местам складирования промышленных товаров и тары;

- размещение на видном месте плана эвакуации людей при пожаре;

- размещение знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих направления движения к эвакуационным выходам;

- наличие инструкций о мерах пожарной безопасности, порядке действий сотрудников на случай возникновения пожара;

- прохождение повторных противопожарных инструктажей не реже 1 раза в полугодие работающим персоналом;

- укомплектованность первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с установленными нормами;

- все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолированных от мест хранения;

- оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться;

- аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.

  - В промышленных складских помещениях запрещается:

- курить;

- использовать открытый огонь;

- проводить огневые работы без оформления наряда-допуска;

- закрывать на трудно открываемые запоры двери эвакуационных выходов;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов;

- загромождать пути эвакуации, доступ к первичным средствам пожаротушения, электрощитам и отключающим устройствам, проходы и проезды между стеллажами, штабелями, порожней тарой, инвентарем, разгружаемыми продовольственными товарами;

- хранить товары навалом и вплотную к отопительным приборам;

- протирать полы, стены и оборудование горючими растворами;

- совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной каких-либо других материалов и товаров;

- стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в складских помещениях;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;

- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы за исключением систем противопожарной защиты.

По окончании рабочего дня, перед уходом из помещений продовольственного склада провести его осмотр, закрыть окна, фрамуги и форточки, при этом необходимо убедиться в том, что в помещении отсутствуют источники возможного возгорания, все электроприборы отключены, освещение выключено (за исключением источников электропитания и электроустановок, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно).

Персональная ответственность за осмотр и закрытие помещения по окончании работы возлагается на заведующего продовольственным складом.

2 Действия сотрудников в случае возникновения пожара:

2.1.В случае обнаружения характерных специфических запахов гари, дыма, жженой изоляции, газа все работы должны быть прекращены. Необходимо незамедлительно сообщить об этом дежурному поста по телефону 1 – 12 (местная связь) или 21-47-29 (городская связь).

2.2. Открыть эвакуационные выходы, организовать эвакуацию людей.

2.4. Порядок использования первичных средств пожаротушения:

Чтобы привести огнетушитель в действие следует сорвать пломбу и вынуть блокирующий фиксатор (предохранительную чеку).

Подходить к очагу горения следует с наветренной стороны (чтобы ветер или воздушный поток бил в спину) на расстояние не ближе минимальной длины струи огнетушащего вещества (величина которой, как правило, указывается на этикетке огнетушителя). Необходимо учитывать, что сильный ветер может помешать тушению, снося с очага пожара огнетушащее вещество и интенсифицируя горение.

Общие принципы тушения переносными огнетушителями приведены на рисунках.

Огнетушители следует располагать таким образом, чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т. д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.

Простейшим средством тушения загораний и пожаров является песок. Песок используется в большинстве случаев. Он охлаждает горючее вещество, затрудняет доступ воздуха к нему и механически сбивает пламя. Возле места хранения песка обязательно иметь не менее 1-2 лопат.

Распространённым и универсальным средством тушения пожара является вода. Её нельзя использовать, когда в огне находятся электрические провода и установки под напряжением, а также вещества, которые, соприкасаясь с водой, воспламеняются или выделяют ядовитые и горючие газы. Не применять воду для тушения бензина, керосина и других жидкостей, так как они легче воды, всплывают, и процесс горения не прекращается.

Для ликвидации пожаров в начальной стадии можно применять асбестовое или войлочное полотно, которое при плотном покрытии ими горящего предмета предотвращают доступ воздуха в зону горения.

Разработал:

| Дата | Должность | Подпись | Фамилия, Имя, Отчество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Специалист по охране труда |  | Абельдинов Р.К. |

С инструкцией о мерах пожарной безопасности в промышленных складских помещениях ГБУ ЯНАО «РЦ «Большой Тараскуль» ознакомлен(а).

| Дата | Должность сотрудника | Подпись | Фамилия, Имя, Отчество |
| --- | --- | --- | --- |